ООО "ГИДРОТЕХНИКА"

Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 32-34 оф. 505

Тел /факс: (812) 740-15-79,740-15-78

www.hydrotehnika.ru e-mail: info@hydrotehnika.ru

Опросный лист на циркуляционные насосы

| Заказчик: * |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Отв. cотрудник: * |  |
| Телефон/ Факс: * |  |
| Электронная почта: |  |

1. Система:

| Требуемый расход, м3/ч * | QМИН | QНОМИН * | QМАКС |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуемый напор при номинальном расходе, м * | H НОМИН * |
| Избыточное давление на всасывании, бар | PИЗБЫТ |

2. Способ включения насосов (выберите нужное)

| 1 рабочий | 1 рабочий + 1 резервный | 1 рабочий +1 дополнительный | 1 рабочий +1 дополнительный + 1 резервный |
| --- | --- | --- | --- |

3. Способ присоединения насосов (выберите нужное)

| Резьбовой | Фланцевый | Не имеет значения |
| --- | --- | --- |

4. Напряжение (выберите нужное)

| 1х230 В | 3х400 В | Не имеет значения |
| --- | --- | --- |

5. Номинальная частота вращения электродвигателя (выберите нужное)

| 2900 мин-1 | 1450 мин-1 | Не имеет значения |
| --- | --- | --- |

5. Наличие частотного регулирования (ЧР) электродвигателя * (выберите нужное)

| Встроенное ЧР | Внешнее ЧР | Без ЧР |
| --- | --- | --- |

6.Перекачиваемая среда * (для обычной воды заполняется только температура):

| Название среды * | Химическая формула |
| --- | --- |
| Концентрация, % | Рабочая температура, ºС * |
| Плотность, кг/м3 | При температуре, ºС |
| Кинематическая вязкость, мм2/с или сСт | При температуре, ºС |
| Содержание твердых включений, % | Размер включений, мм |
| Особенности жидкости (кристаллизация, выпадение осадка, загазованность) |  |

7.Дополнительные требования к конструкции насосного агрегата.

| Взрывозащищенное исполнение электродвигателя |  |
| --- | --- |
| Класс взрывооопасной зоны по ГОСТ Р 51330.9-99 или по АТЕХ |  |
| Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.5-99 и ГОСТ Р 51330.11-99 |  |
| Другие требования |  |

Примечание:   знаком  *  отмечены обязательные для заполнения поля.